
附件：   通过标准符合性认定的通信防雷产品目录（第九批）  
有效期：2014年11月24日至2017年11月23日
	序号
	编号
	申请单位
	产品名称
	产品型号
	备注

	1. 
	G1400931
	深圳市华海力达通讯技术有限公司
	模块式电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA）
	HDIII-20M1P
	

	2. 
	G1400932
	
	模块式电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA）
	HDIII-20M3P
	

	3. 
	G1400933
	
	模块式电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：40kA）
	HDII-40M1P
	

	4. 
	G1400934
	
	模块式电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA）
	HDII-40M3P
	

	5. 
	G1400935
	
	模块式电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：60kA）
	HDII-60M1P
	

	6. 
	G1400936
	
	模块式电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA）
	HDII-60M3P
	

	7. 
	G1400937
	
	模块式电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA）
	HDII-50M3P
	

	8. 
	G1400938
	
	模块式电源电涌保护器（一端口直流浪涌保护器，In：20kA）
	HDZ48-20M2
	

	9. 
	G1400939
	成都兴业雷安电子有限公司
	电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA）
	SPDGDT40

-LA
	

	10. 
	G1400940
	
	电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA）
	SPDMOV40

-LA
	

	11. 
	G1400941
	
	电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA）
	SPD-380-LA
	

	12. 
	G1400942
	
	直流电源防雷箱（一端口单相直流浪涌保护器，In：40kA）
	ILP48-3
	认定对防雷箱内部模块型号：

LAYM40GDT

LAYM40 MOV100A

	13. 
	G1400943
	
	电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA）
	SPD-220-LA
	

	14. 
	G1400944
	
	直流电源防雷模块（一端口单相直流浪涌保护器，In：20kA）
	LAYM40 MOV100A
	

	15. 
	G1400945
	南京普天鸿雁电器科技有限公司
	电涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：60kA）
	NHS01-FB(S)/100/3+1
	

	16. 
	G1400946
	
	直流电源电涌保护器（一端口直流电源浪涌保护器，In：20kA）
	NHS01-FD/

40/2
	

	17. 
	G1400947
	
	三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA）
	NHS01-380XJ/120
	认定对防雷箱内部模块型号：

NHS01-FB/120

	18. 
	G1400948
	
	电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：80kA）
	NHS01-380XJ/160
	认定对防雷箱内部模块型号：

NHS01-FB(s)/160

	19. 
	G1400949
	
	网络信号防雷器（以太网接口浪涌保护器，In：3kA）
	NHX01-C100
	

	20. 
	G1400950
	武汉维京网络科技有限公司
	直流电源防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：20kA）
	VPD40/2-C7
	

	21. 
	G1400951
	
	三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA）
	VPA40/5-C3
	

	22. 
	G1400952
	
	三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA）
	VPA60/5-C3
	

	23. 
	G1400953
	
	三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA）
	VPA100/5-C3
	

	24. 
	G1400954
	
	网络信号保护器（以太网接口浪涌保护器，In：3kA）
	VSW1000
	

	25. 
	G1400955
	山东玛斯特电气有限公司
	暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA）
	LMP/II120
	

	26. 
	G1400956
	
	直流暂态过电压保护装置（一端口单相直流浪涌保护器，In：20kA）
	LMP-X/48V
	

	27. 
	G1400957
	
	暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA）
	LMP/II150
	

	28. 
	G1400958
	
	暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA）
	LMP/II100
	

	29. 
	G1400959
	
	暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA）
	LMP/II80
	

	30. 
	G1400960
	
	暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：80kA）
	LMP/I160
	

	31. 
	G1400961
	
	暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA）
	LMP/I120
	

	32. 
	G1400962
	
	暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA）
	LMP/I100
	

	33. 
	G1400963
	
	暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA）
	LMP/I80
	

	34. 
	G1400964
	
	暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA）
	LMP/I60
	

	35. 
	G1400965
	
	暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA）
	LMP/I40
	

	36. 
	G1400966
	
	天馈线信号防雷器（天馈线接口浪涌保护器，In：20kA）
	LMC-D/4
	

	37. 
	G1400967
	山东华普信息科技有限公司
	三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA）
	WLDM8-40kA
	

	38. 
	G1400968
	
	三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA）
	WLDM8-80kA
	

	39. 
	G1400969
	
	三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA）
	WLDM8-120

kA
	

	40. 
	G1400970
	
	天馈线电涌保护器（天馈接口浪涌保护器，In：10kA）
	WLTK-50
	

	41. 
	G1400971
	
	天馈线电涌保护器（天馈接口浪涌保护器，In：10kA）
	WLTK-1/4
	

	42. 
	G1400972
	常州市创捷防雷电子有限公司
	单相交流电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：10kA）
	CJP25/2P-385
	

	43. 
	G1400973
	
	单相交流电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA）
	CJP40/2P-385
	

	44. 
	G1400974
	
	单相交流电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：30kA）
	CJP60/2P-385
	

	45. 
	G1400975
	
	三相电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA）
	CJP80-385
	

	46. 
	G1400976
	
	三相电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA）
	CJP100-385
	

	47. 
	G1400977
	深圳市雷博斯科技有限公司
	三相交流电源防雷箱（二端口三相交流浪涌保护器，In：50kA）
	LPXB+C/HR-

30A
	认定对防雷箱内部模块型号：LPB+C-TSPD100+40KA

	48. 
	G1400978
	株洲鸿宇普天防雷技术有限公司
	三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA）
	HY-F(S)
	

	49. 
	G1400979
	
	三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA）
	HY-FB(S)
	

	50. 
	G1400980
	
	直流电源防雷器（一端口单相直流浪涌保护器，In：10kA）
	HY-F(S)/2DC
	

	51. 
	G1400981
	
	三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA）
	HY-380DJ
	认定对防雷箱内部模块型号：HY-F(S)

	52. 
	G1400982
	
	三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA）
	HY-380BJ
	认定对防雷箱内部模块型号：HY-FB(S)

	53. 
	G1400983
	四川中光防雷科技股份有限公司

四川中光防雷科技股份有限公司
	电源模块浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：10kA）
	ZGG20-385

(3+1)r
	

	54. 
	G1400984
	
	电源模块浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：20kA）
	ZGG40-385

(3+1)r
	

	55. 
	G1400985
	
	电源模块浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：30kA）
	ZGG60-385

(3+1)r
	

	56. 
	G1400986
	
	电源模块浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：40kA）
	ZGG80-385

(3+1)r
	

	57. 
	G1400987
	
	电源模块浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：60kA）
	ZGG120-385

(3+1)r
	

	58. 
	G1400988
	
	电源模块浪涌保护器（一端口直流电源浪涌保护器，In：20kA）
	ZGG40-48

(1+1)r
	

	59. 
	G1400989
	
	三相电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：30kA）
	ZGSD60-JY

(D)
	

	60. 
	G1400990
	
	三相电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：40kA）
	ZGSD80-JY
(D)
	

	61. 
	G1400991
	
	三相电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：60kA）
	ZGSD120-JY

(D)
	

	62. 
	G1400992
	深圳市海鹏信电子股份有限公司
	电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：30kA）
	M1C385-80II-1
	

	63. 
	G1400993
	
	电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：40kA）
	M1C385-100II

-1
	

	64. 
	G1400994
	
	电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：60kA）
	M1C385-120II

-1
	

	65. 
	G1400995
	
	电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA）
	M1C385-40II

(1P+N)
	

	66. 
	G1400996
	
	电源防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：20kA）
	M1L060-40II

(2P)
	

	67. 
	G1400997
	
	电源防雷器（二端口交流浪涌保护器，In：40kA）
	M1C385-100II-63A-01
	

	68. 
	G1400998
	
	电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA）
	HFLQ220-40

-2A
	

	69. 
	G1400999
	
	三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA）
	SPD60-3P-MH
	

	70. 
	G1401000
	
	交流防雷模块（一端口单相交流浪涌保护器，In：10kA）
	B320-10-MH
	

	71. 
	G1401001
	神龙电气有限公司
	电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA）
	BY7-40/4-385
	

	72. 
	G1401002
	
	电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA）
	BY7-80/4-385
	

	73. 
	G1401003
	
	电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA）
	BY7-100/4-385
	

	74. 
	G1401007
	广州雷盾通信科技有限公司
	LAC三相交流电源保护箱（二端口三相交流浪涌保护器，In：60kA）
	LDLAC120 385(30A)/3+1 CS
	认定对防雷箱内部模块型号：

LDSM120BC385/3+1

	75. 
	G1401008
	
	组合式雷电抑制保护器（包括：二端口单相交流浪涌保护器，In：10kA；以太网接口浪涌保护器，In：2.5kA；控制接口浪涌保护器，In：2.5kA）
	SP220L
	

	76. 
	G1401009
	
	电源防雷箱（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：60kA）
	BM120P385

-01
	认定对防雷箱内部模块型号：

NT120V385

NT120G255

	77. 
	G1401010
	
	雷电通路控制单元（二端口单相交流电源浪涌保护器，In：40kA）
	LPC2U02
	

	78. 
	G1401011
	宁波施耐德配电电器制造有限公司
	电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：10kA）
	ePT 20r 2P
	

	79. 
	G1401012
	
	电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA）
	ePT 40r 2P
	

	80. 
	G1401013
	
	电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：10kA）
	ePT 20r 3P+N
	

	81. 
	G1401014
	
	电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA）
	ePT 40r 3P+N
	

	82. 
	G1401015
	
	电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA）
	ePT 60r 3P+N
	

	83. 
	G1401016
	深圳东方泰和科技有限公司
	模块式电源电涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：20kA）
	THM-40K385/3+NPE
	

	84. 
	G1401017
	
	模块式电源电涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：30kA）
	THM-80K385/3+NPE
	

	85. 
	G1401018
	
	模块式电源电涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：40kA）
	THM-100K385/3+NPE
	




