中国仪器仪表行业协会团体标准

《基于电力流的碳排放计量 第1部分：计量模型》

编制说明

（征求意见稿）

20230203

一、 工作简况

1．任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于同意<基于电力流的碳排放计量 第 1 部分：模型指南>等十项团体标准立项的批复》（中仪协 [2022]4号）文件立项，项目名称为《基于电力流的碳排放计量 第 1 部分：计量模型》，项目编号为T/CIMA 0079.1，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口。

2．主要工作过程

2022年1月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。

2022年3月：中国仪器仪表行业协会下达了《关于同意“基于电力流的碳排放计量 第 1 部分：模型指南”等十项团体标准立项的批复》，由广东电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2022年3月-2022年4月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2022年4月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2022年4月26日：通过线上视频会议的形式召开起草工作组第一次会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，明确了标准化对象、标准的适用范围和整体结构，形成会议纪要。

2022年5月-2021年9月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第二次征求意见，共回收意见3条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2022年9月22日：在武汉召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2022年10-12月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第三次征求意见，共回收意见4条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。会后形成征求意见稿。

2023年2月10日，广泛征求意见，征求意见稿在网站、微信公众号等平台公示，征集行业意见。

3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长和牵头起草单位是广东电网有限责任公司计量中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、中国电力科学研究院有限公司、广西电网有限责任公司计量中心、南方电网科学研究院、北京市腾河智慧能源科技有限公司、深圳市星龙科技股份有限公司、威胜集团有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司等。

本文件主要起草人：潘峰、招景明、杨雨瑶、李经儒、冯浩洋、马键、张鼎衢等。

广东电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本文件的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

潘峰、招景明、杨雨瑶为本文件的主笔人，负责标准的编写，刘献成为本文件起草工作组的组长，王宏博、何珊等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；李经儒、冯浩洋、马键、张鼎衢等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

二、  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

1．主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》的要求编写。除参考GB/T 32151.2-2015的相关内容外，主要提出了发电侧上网关口、输配电线路和负荷侧的碳排放计量模型。

2．标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据

2.1  范围

本文件规定了基于电力流的碳排放计量体系和计量模型。

本文件适用于电网企业和电力用户的碳排放计量。

2.2 基于电力流的碳排放计量体系

电力生产侧的碳排放是由发电厂直接排入大气。电力消费侧的碳排放是由发电厂产生，经电网输配电线路流入电力消费侧。

基于电力流的碳排放计量方法是通过建立准确追踪电力生产侧碳排放流向电力消费侧的数学模型，将电力生产侧碳排放公平分摊到电网侧和消费侧，实现电网侧和消费侧的电力碳排放的准确计量。

基于电力流的碳排放计量体系包括碳计量模型、碳计量设备和碳计量系统。

2.3 基于电力流的碳排放计量模型

文件规定了发电侧上网关口碳排放计量模型、输配电线路碳排放计量模型和负荷侧碳排放计量模型。

三、 主要试验（或验证）情况

本文件在附录B中采用PJM-5节点系统作为算例，验证了文件规定的计量模型。

四、 标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

能源领域是我国二氧化碳排放的最大源头。在能源领域中，电力行业碳排放约占42.5%，即占全社会二氧化碳排放总量的37.4%。随着全社会电气化水平的提升，未来电力行业碳排放的占比将持续增大。因此，践行双碳战略，能源领域是主战场，电力行业是主力军。在发电侧至用户侧的电力能量流传递过程中，伴随着碳排放流的传递。本标准规定了基于电力流的碳排放计量体系和计量模型，适用于电网企业和电力用户的碳排放计量，标准的进一步推广应用为发电、电网和用电企业制定减碳措施、政府制定碳排放分摊政策以及碳交易市场运营等提供碳计量数据支撑，这与2021年底国发【2021】37号“国务院关于印发计量发展规划（2021-2035）的通知”中强调的计量需求和研究方向一致，助力碳排放计量体系建设。

六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

2015年发布的GB/T 32151.1-2015等10项标准，规定了发电企业、电网企业、镁冶炼企业等10类企业的温室气体排放核算与报告要求。依据前述标准的规定，企业消耗电力所对应的二氧化碳排放量等于电量乘以区域电网年平均供电排放因子。基于此方法得到的碳排放量偏宏观，颗粒度太粗，无法实时和准确的量化发电侧、电网侧和用户侧各环节的碳排放量，无法有效支撑碳达峰、碳中和具体方案的实施。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

本文件为推荐性标准，旨在为基于电力流的碳排放计量提供规范性依据，但不强制执行。

十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

在第一次工作组会议上，工作组对标准草案稿的标准化对象，标准结构进行了认真、细致讨论，工作组认为，标准的结构相比于指南更接近方法标准，因此工作组将标准更名。原标准名称“基于电力流的碳排放计量 第1部分：模型指南”修改为“基于电力流的碳排放计量 第1部分：计量模型”。