# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《基于电力流的碳排放计量 第2部分 计量设备》

# 编制说明

（征求意见稿）

20250328

## 一、工作简况

### 1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<基于电力流的碳排放计量 第 2 部分：计量设备>等2项团体标准立项的批复》（中仪协 【2022】24号）文件立项，标准名称为《基于电力流的碳排放计量 第 2 部分：计量设备》，标准编号为T/CIMA 0079.2。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2025年。

### 2、主要工作过程

2022年9月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2022年11月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了立项批复文件。由广东电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2023年1月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年6-7月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见45条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年8月：起草工作组在广东省深圳市召开起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2024年9-10月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见17条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年11月：起草工作组在湖北省武汉市召开起草第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年3月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是广东电网有限责任公司计量中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、威胜集团有限公司、河南许继仪表有限公司等。

广东电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：潘峰、杨雨瑶、陈红芳、李如意、刘献成、金鑫等。

潘峰为本文件的主笔人，负责标准的编写；杨雨瑶为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本文件起草工作组的组长，金鑫为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。陈红芳、李如意等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

另外，为体现指南的先进性和实用性，本文件参考了GB/T 17215.211—2021、GB/T 17215.321—2021、GB/T 32151.2—2015等相关内容，分析了电力碳排放计量技术的痛点问题和精益化管理工作的需要，在基于电力流的碳排放计量设备的机械性能、环境条件、外观标识、电气性能、外部影响、计量性能、功能等方面提出了技术要求，并给出了相应的试验方法。

## 2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

## 对基于电力流的碳排放计量的体系架构、技术要求、试验方法、检验规则、包装与贮存等依据相关国家、团体标准制定。体系架构引用了T/CIMA 0079.1—2023《基于电力流的碳排放计量 第1部分：计量模型》相关规定。技术要求引用了GB/T 17215.211-2021《电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》、GB/T 17215.321—2021《电测量设备（交流）特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级）》。包装与贮存引用了GB/T 13384—2008《机电产品包装通用技术条件》。

## 三、主要试验（或验证）情况

本文件在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：基于电力流的碳排放计量设备、温湿度试验箱、交变湿热箱、脉冲电压试验装置、交流电压试验装置、静电放电发生器、脉冲群发生器、电波暗室、浪涌发生器、振动台、冲击台、等。

在本文件起草工作过程中，委托广东电网有限责任公司计量中心、河南许继仪表有限公司、威胜集团有限公司对标准中的主要指标分别进行了验证试验并出具了试验报告。

试验应该涵盖以下项目：电碳计量准确度不应超过本文件表1中给定的准确度等级的极限，支持存储日冻结、月冻结电碳量，支持按15分钟间隔接收系统下发的电碳因子，支持日冻结、月冻结电碳量数据上送至系统，能够显示当前电碳因子和电碳量等项目，验证结果表明以上参数指标设置合理，相关产品能够满足标准要求。

# 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本文件规定了基于电力流的碳排放计量设备的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存，标准的推广应用将进一步规范设备的设计、制造、检验及应用，提升电力碳排放计量的时效性和准确度，支撑电力用户碳盘查、产品碳足迹核算、绿色产品认证等业务开展，助力出口型企业应对国际贸易规则，同时为发电、电网和用电企业制定减碳措施、政府制定碳考核指标和碳中和路线图提供碳计量技术标准支撑，助力国家碳排放计量标准体系建设。

# 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

# 七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

## 本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

（1）组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；选取高耗能行业用户和出口型企业，建设示范试点，便于客户实地调研。

（2）技术措施

通过规范基于电力流的碳排放计量设备的设计、制造、检验及应用，支撑电力用户碳盘查、产品碳足迹核算、绿色产品认证等业务开展，助力出口型企业应对国际贸易规则。

（3）实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。