# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《交流电能表检定装置核查设备

# 技术规范》

# 编制说明

（征求意见稿）

20240411

## 一、工作简况

### 1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<电能表检定系统核查设备技术规范>等6项团体标准立项的批复》（中仪协 【2024】12号）文件立项，标准名称为《电能表检定系统核查设备技术规范》，标准编号为T/CIMA 0164。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2025年。

### 2、主要工作过程

2024年4月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2024年6月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了会后下达了立项批复文件。由广东电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年6月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年7月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见47条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年7月：起草工作组在江苏省扬州市召开起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2024年8-9月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见16条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年2月：起草工作组在河南省许昌市召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年4月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是广东电网有限责任公司计量中心，主要起草单位深圳市科陆电子科技股份有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、深圳市隆元科技有限公司、河南许继仪表有限公司等。

广东电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：赵炳辉、黄世回、刘献成、于雷、金鑫、姚民、郭凯等。

赵炳辉为本文件的主笔人，负责标准的编写；黄世回为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本文件起草工作组的组长，金鑫为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。姚民、姚智聪、郭凯等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了交流电能表检定装置核查设备（以下简称“核查设备”）的工作条件、技术要求以及试验方法。适用于核查设备的设计、制造、验收和使用。本标准按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

## 2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

对交流电能表检定装置核查设备的工作条件、机械性能、电气性能、计量性能、和电磁兼容提出性能要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对设备功能的需求、以及相关国家、行业标准而制定的。这些依据的标准涵盖交流电能表检定装置核查设备的设计、制造、验收和使用。核查设备的设计主要依据了GB/T 43918-2024 交流标准电能表；核查设备的制造主要依据标准有：GB/T 4208-2017 外壳防护等级、GB/T 17215.211-2021 电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备、GB/T 17215.231-2021 电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验；核查设备的验收和使用依据了GB/T 17215.211-2021 电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备、GB/T 17215.231-2021 电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第31部分：产品安全要求和试验、GB/T 5169.11-2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）、GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求、GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验、GB/T 43918-2024 交流标准电能表。

## 主要试验（或验证）情况

### 3.1检验项目及参考标准

在本文件起草工作过程中，委托部分企业对标准中的核查设备的功率消耗指标进行了验证试验。由深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市隆元科技有限公司、深圳市航智精密电子有限公司配合开展试验验证工作，对标准中的核查设备功率消耗指标进行了验证试验并出具了试验报告。

试验涵盖了三相、单相核查设备的功率消耗测试验证，验证结果表明本标准规定功率消耗参数指标设置合理，相关产品能够满足标准要求。

根据交流电能表检定装置核查设备技术规范的功率消耗要求条款，主要依据参与验证企业的相关产品的企业标准的检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

本文件在功率消耗的试验及验证过程中使用的设备包括：0.02级三相多功能标准表、0.01级FLUKE8508A、RD31标准表、HZ3112标准表等。从在线取电的物理核查设备，电压输入的UA端接入220V交流电压，用交流标准表同时监视电压线和电压线上的电流，分别测试无电流情况下的测量值，220V/5A工作点的测量值，220V/50A工作点的测量值，220V/100A工作点的测量值。

### 3.2检验结果

核查检验结果，所检项目符合《交流电能表检定装置核查设备技术规范》要求。

# 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可为规范交流电能表检定装置核查设备的设计、制造、验收等提供依据，为大规模集中电能表自动化检定业务模式长期稳定安全运行提供技术支撑。

本标准的推出可以促进电力系统交流电能表检定装置核查设备的标准化，有利于电能表自动化的检定装置核查设备的应用于推广，加快实现检定装置标准性能核查从大规模集中式人工核验向自动核查转变，能减少核查数据采集期间人为因素影响风险，便于计量检定生产精益管理、风险在线管控，节省现场运维人员的精力、物力和人力，推动资源节约型社会的构建，提升我国电力检定系统精细化管理水平和国际竞争力等具有极大的社会效益以及现实意义。

# 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

# 七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

## 本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

（1）组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；以广东电网公司计量中心为代表的电能表自动化检定线，建设示范试点，便于兄弟单位或者客户实地调研。

（2）技术措施

通过应用现代的电子信息技术、自动控制技术、物联网技术以及在线检测技术，依托核查设备的应用，实现电能表检定装置标准性能的核查从大规模集中检定的人工方式向全自动化检定的转变，明确核查设备的工作条件、功能要求，提出核查设备的外观结构、机械性能要求，规定电气性能要求，给出核查设备性能的试验方法，促使电能表检定装置标准性能核查的技术发展，为电力计量领域、核查设备生产制造商以及相关单位树立标杆，提升产品技术水平以及检定系统精细化管理水平。

（3）实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

2024年7月2日，在扬州市组织召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，达成标准名字共识，经工作组成员共同讨论将原立项名称《电能表检定系统核查设备技术规范》改为《交流电能表检定装置核查设备技术规范》。