# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置》

# 编制说明

（征求意见稿）

20250901

## 一、工作简况

### 1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<35 kV及以下电压等级油浸式高过载变压器容量评估导则>等25项团体标准立项的批复》（中仪协 【2024】3号）文件立项，标准名称为《电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置》，标准编号为T/CIMA 0148。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2025年。

### 2、主要工作过程

2024年1月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2024年2月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了会后下达了立项批复文件。由国网黑龙江省电力有限公司营销服务中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年4月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年7月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见40条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年3月：起草工作组在福建省福州市召开起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2025年5-6月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见11条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年8月：起草工作组在辽宁省大连市召开起草第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年9月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网黑龙江省电力有限公司营销服务中心，主要起草单位黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、云南电网有限责任公司计量中心、宁波泰丰源电气有限公司、深圳市江机实业有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、浙江涵普电力科技有限公司等。

国网黑龙江省电力有限公司营销服务中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：刘惠颖、曲井致，国帅、刘鑫宇、刘献成、于雷、金鑫、李腾斌、潘琳斌、孙世杰、刘良涛、姚元其等。

刘惠颖为本文件的主笔人，负责标准的编写；曲井致为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本文件起草工作组的组长，金鑫为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。刘鑫宇、李腾斌、潘琳斌、孙世杰、刘良涛、姚元其等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置的术语和定义、技术要求、试验要求、检测规则、包装、运输与贮存。适用于电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置的制造和使用要求。本标准按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

## 2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

对电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置的工作环境、机械结构、电气要求、准确度、电磁兼容性能和功能提出性能要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对设备功能的需求以及相关国家、行业标准制定的。标准涵盖电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置的制造、检验、使用和验收。电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置的制造依据了GB18487.1-2023电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求。电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置的检验和使用依据了JJG 1148-2020 电动汽车交流充电桩；电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置的验收依据了GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验，GB/T 20234.2-2023 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：交流充电接口、NB/T 33002-2010 电动汽车交流充电桩技术条件。

## 主要试验（或验证）情况

### 3.1检验项目及参考标准

在本文件起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由浙江涵普电力科技有限公司、黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、河南许继仪表有限公司等配合开展试验验证工作，对标准中的主要指标分别进行了验证试验并出具了试验报告。

检定装置检验项目

| 序号 | 检验项目名称 | 与本标准一致性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电压有效值 | 一致 |
| 2 | 电流有效值 | 一致 |
| 3 | 测量重复性 | 一致 |
| 4 | 影响量 | 一致 |

### 3.2检验结果

核查检验结果，所检项目符合《电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置》要求。

# 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准将规定一种随充随检的简单高效方法，极大的降低检定过程的费用，产生极大的经济效益。本标准规定的随充随检功能，将原有的实负荷检定需要实负荷负载箱作为检测的负载，负载是一个存阻性的负载，将直流电能量转换为热量，白白浪费到空气中，造成极大的浪费，本标准将电动汽车作为负载，将检定过程中需要消耗的电能充到电动汽车中，在充电的过程中实现检定，极大地节省了能源，为低碳环保和碳中和做出极大的贡献。

# 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

# 七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

## 本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

（1）组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；以广东电网公司计量中心为代表的电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置自动化检定线，建设示范试点，便于兄弟单位或者客户实地调研。

（2）技术措施

通过应用现代的电子信息技术、自动控制技术、物联网技术以及在线检测技术，依托核查设备的应用，实现电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置检定装置标准性能的核查从大规模集中检定的人工方式向全自动化检定的转变，明确核查设备的工作条件、功能要求，提出核查设备的外观结构、机械性能要求，规定电气性能要求，给出核查设备性能的试验方法，促使电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置检定装置标准性能核查的技术发展，为电力计量领域、核查设备生产制造商以及相关单位树立标杆，提升产品技术水平以及检定系统精细化管理水平。

（3）实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。