# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《基于拆回电能表故障现象分析的电能表质量评价方法》

# 编制说明

（征求意见稿）

20250911

## 一、 工作简况

## 1．任务来源

本团体标准于2024年2月4日根据中国仪器仪表行业协会下发《关于<35kV 及以下电压等级油浸式变压器容量评估导则>等25项团体标准立项的批复》（中仪协[2024]3号）立项，项目名称为《基于拆回电能表故障现象分析的电能表质量评价方法》，项目编号为T/CIMA 0156，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口，计划完成年限是2025年。

## 2．主要工作过程

2023年12月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿，并在立项申请中把团体标准名称改为“拆回电能表故障现象分析评价方法”。

2023年12月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达立项批复。确定由国网河南省电力有限公司营销服务中心组织成立标准起草工作组。

2024年1月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年2月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年3月：在成都召开起草工作组第一次会议，逐条审核了讨论稿，明确了标准化对象、标准的适用范围和整体结构，形成会议纪要，主笔单位按会议纪要进行了修改。

2024年7月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第二次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年8月：在哈尔滨召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年4月：主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年6月：在杭州召开起草工作组第三次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，会议中将标准名称改为“基于拆回电能表故障现象分析的电能表质量评价方法”，并形成会议纪要。

2025年7月：形成征求意见稿。

## 3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网河南省电力公司营销服务中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、成都长城开发科技股份有限公司、河南许继仪表有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司。

国网河南省电力公司营销服务中心作为执笔单位负责了本文件的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

本文件主要起草人：侯慧娟、郭营、李冉、刘献成、何珊、牛彦彬、刘祥波、皇甫军伟等。

侯慧娟、郭营作为本文件的主笔人，负责标准的编写，刘献成为本标准起草工作组的组长，牛彦彬等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；刘祥波、皇甫军伟等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

## 1．主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。 编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

充分借鉴和吸收拆回电能表相关技术规范，考虑智能电能表的多样性、故障现象的多样化、数据应用实用性等，研究规范开展智能电能表故障分析的方法，制定智能电能表故障分析报告标准。

本文件在起草过程中，主要参考以下标准进行编制：

GBZ/T 189-2007 工作场所物理因素测量

GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议

DL/T 698.45-2017 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议一面向对象的数据交换协议

DL/T 698.46-2016 电能信息采集与管理系统 第4-6部分:通信协议一采集终端远程通信模块接口协议

DL/T 1485-2024 三相智能电能表技术规范

DL/T 1487-2024 单相智能电能表技术规范

DL/T 1488-2024 单相智能电能表型式规范

DL/T 1489-2024 三相智能电能表型式规范

## 2．标准主要内容中范围、质量评价

本文件确立了基于拆回电能表故障现象分析的电能表质量评价方法的评价指标体系，规定了评价指标的取值原则，描述了评价结果形成规则。

本文件适用于基于拆回电能表故障现象分析的电能表质量评价方法。

## 三、 主要试验（或验证）情况

## 1.试验概述

在《基于拆回电能表故障现象分析的电能表质量评价方法》起草过程中，针对标准中规定的主要数据指标进行了全面的验证试验，以确保标准的准确性和可行性。试验覆盖了拆回电能表故障现象分析的关键性数据参数，包括但不限于电能表功能检查、电能表性能检查、一般性检查等。

## 2.试验机构与合作企业

试验工作由成都长城开发科技股份有限公司、河南许继仪表有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司等企业共同配合开展，这些企业具备先进的测试设备和丰富的试验经验，能够提供权威的试验数据支持。

3.试验项目

3.1事件记录异常试验：依据DL/T 645系列标准，检测电能表的掉电、开盖、清零事件，验证是否存在事件记录异常试验。

3.2电池欠压试验：依据DL/T 645系列标准，检测电能表状态字1，验证状态字1中的bit-2和bit-3位是否为1。

3.3电源供给异常试验：根据DL/T 1487-2024和DL/T 1485-2024标准，验证电能表施加标称电压，电能表RS485通信失败、液晶黑屏且无秒脉冲输出的要求是否符合。

3.4模块类通信失败试验：依据DL/T 645系列标准，检测电能表模块类信道，验证模块类信道是否通信失败。

3.5时钟错误试验：依据DL/T 645系列标准，检测电能表时钟示值误差、日计时误差、时钟乱码等，验证时钟是否异常。

3.6测量误差超差试验：根据DL/T 1487-2024和DL/T 1485-2024标准，检测电能表基本误差和电参量示值误差，验证测量误差是否存在超差。

3.7RS485通信失败试验：依据DL/T 645系列标准，检测电能表RS485信道，验证RS485信道是否通信失败。

4.试验结果

| 基于拆回电能表故障现象分析的电能表质量评价方法试验结果 |  |
| --- | --- |
| 检测方法 | 判定标准 |
| 1.事件记录异常 |  |
| 1.1掉电测试：电能表掉电后重新上电，读取掉电前后电能表的掉电次数 | 掉电次数增加不等于1 |
| 1.2掉电事件：读取电能表的掉电总次数 | 掉电总次数值大于等于500 |
| 1.3清零事件：取电能表的最近一次清零记录 | 与最近一次检定记录时间不一致 |
| 1.4开盖事件：读取电能表的开表盖总次数 | 开表盖总次数值大于0 |
| 2.电池欠压：抄读电能表的状态字1，并对状态字1中的bit-2和bit-3位进行判断 | bit-2位为1则时钟电池欠压、bit-3位为1则停电抄表电池欠压 |
| 3.电源供给异常：给拆回电能表施加标称电压，抄读RS485、检测液晶和秒脉冲 | 电能表RS485通信失败、液晶黑屏且无秒脉冲输出 |
| 4.模块类通信失败：通过模块类信道发送通信命令至电能表，识别电能表应答指令 | 无应答指令返回 |
| 5.时钟错误 |  |
| 5.1时钟示值误差：读取电能表日期时间与系统时间进行比对 | 误差时间大于10分钟 |
| 5.2 日计时误差：按照GB/T 17215.211-2021检测日计时误差 | 误差绝对值大于0.5s/24h |
| 5.3 时钟乱码：读取电能表运行状态字1 | bit15为1 |
| 6.测量误差超差 |  |
| 6.1对电能表的电能基本误差进行检测，检测按照JJG596-2012 规定执行，任一检测点的电能基本误差值依据电能表的等级对应的电能基本误差限，进行电能基本误差超差的判定 | 电能基本误差的绝对值大于对应等级的电能基本误差限 |
| 6.2对电能表的电参量示值误差进行检测，检测项目为电流、电压、有功功率、功率因数，任一检测项目的示值与标准表比对 | 引用误差大于1% |
| 7.RS485通信失败：通过RS485信道发送通信命令至电能表，识别电能表应答指令 | 无应答指令返回 |

所有参与实验的企业证实了基于拆回电能表故障现象分析的电能表质量评价方法试验，测试项目的试验结果表明，电能表的检测方法与判定标准符合标准。

## 四、 标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

## 五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

提质增效创新发展。本文件通过数据分析对厂家产品质量画像，避免家族性及系统性问题，减少批次故障发生率，助力厂家在开展电能表元器件失效分析时快速定位故障和提升电能表故障诊断能力及效率，并促进行业技术创新发展。

电力进步社会和谐。本文件可全面推广，为数据分析应用提供思路，为分析报告提供规范参考，并助力电能表运行质量监督，预测故障发生趋势，提供质量监督依据，助力各单位智能电能表精益管理水平提升，保障社会用电可靠、和谐发展。

促进产业升级提高国际竞争力。本文件将提高我国整体制造、运行设备水平，提升用电精细化管理水平和国际竞争力，最终为我国从电力用电大国到电力用电强国提供坚强支撑。

## 六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

没有相关国际标准；没有相关国家标准或行业标准。

## 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

## 八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准性质的建议说明

本文件为团体标准，旨在实现拆回电能表故障现象分析，为电能表生产厂家质量提供依据，提高产品质量，提升电能表现场运行稳定性。

解决目前拆回智能电能表缺乏统一标准的分析报告（分析技术标准不统一、格式及内容不明确）的问题；解决目前缺乏分拣数据统一分析维度、算法的问题；解决智能电能表产品质量提升缺乏有效质量分析数据的问题。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

## 十一、废止现行相关标准的建议

无。

## 十二、其他予以说明的事项

无。