
中国仪器仪表行业协会团体标准

《数字化计量检测系统通用要求》
编制说明
（征求意见稿）

20251014
一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<35 kV及以下电压等级油浸式高过载变压器容量评估导则>等25项团体标准立项的批复》（中仪协 【2024】3号）文件立项，标准名称为《数字化计量检定实验室（车间）系统通用要求》，标准编号为T/CIMA 0151。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2025年。

2、主要工作过程

2024年1月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。
2024年2月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了立项批复文件。由国网江西省电力有限公司供电服务管理中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年5月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年8月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见41条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年9月：起草工作组在浙江省温州乐清市召开起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2025年3-4月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见17条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年8月：起草工作组在江西省南昌市召开起草第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。
2025年10月：形成征求意见稿。
3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网江西省电力有限公司供电服务管理中心，主要起草单位哈尔滨电工仪表研究所有限公司、普华讯光（北京）科技有限公司、浙江天正电气股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市隆元科技有限公司、杭州德创电子股份有限公司等。

国网江西省电力有限公司供电服务管理中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：邓高峰、赵震宇、梅青、熊伟、杨红卫、姚民、周林江、彭旭彬、俞建淼、陆永良等。

邓高峰为本文件的主笔人，负责标准的编写；梅青为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；赵震宇为本文件起草工作组的组长，熊伟、杨红卫、姚民等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。周林江、彭旭彬、俞建淼、陆永良等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。
二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据 

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了数字化计量检测系统（以下简称“检测系统”）的体系结构、基本要求、设备制造数字化要求、工艺设计数字化要求、信息交互数字化要求、功能数字化要求。适用于数字化计量检测系统的设计、建设和使用。本标准按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据
依据GB/T 37393-2019 数字化车间 通用技术要求，对数字化计量检测系统建设中体系结构、网络、集成、安全、工艺设计、信息交互，以及功能提出通用要求。相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气和网络环境条件，对数字化计量检测系统功能的需求以及相关国家、行业标准制定的。标准涵盖了数字化计量检测系统的系统组成、通用要求、制造设备的数字化要求、工艺设计要求、信息交互要求、功能要求。数字化计量检测系统的系统组成依据了GB/T 37393-2019 数字化车间 通用技术要求中第5部分：体系结构。数字化计量检测系统的网络要求依据了GB/T 37393-2019 数字化车间 通用技术要求中第6.2部分：网络要求。数字化计量检测系统的集成依据了GB/T 37393-2019 数字化车间 通用技术要求中第6.4部分：集成要求。数字化计量检测系统的安全依据了GB/T 37393-2019 数字化车间 通用技术要求中第6.5部分：安全要求。数字化计量检测系统的工艺设计依据了GB/T 37393-2019 数字化车间 通用技术要求中第8部分：工艺设计数字化要求。数字化计量检测系统的信息交互依据了GB/T 37393-2019 数字化车间 通用技术要求中第9部分：车间信息交互。数字化计量检测系统的功能依据了GB/T 37393-2019 数字化车间 通用技术要求中第10部分：制造运行管理数字化要求。
主要试验（或验证）情况

3.1检验项目及参考标准
在本文件起草工作过程中，委托部分企业对标准中的数字化计量检测系统通用要求进行了验证。由普华讯光（北京）科技有限公司、杭州德创电子股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司配合开展验证工作，遵照标准中数字化计量检测系统通用要求进行了设计、开发和验证，并出具了试验报告。
试验涵盖以下项目：系统网络、集成方式、系统安全、信息交互方式、工艺流程配置、检测计划管理功能、检测任务管理功能、检测执行控制功能、检测质量分析功能、检测效能分析功能、检测设备运维功能、检测工艺管理功能，以及基础信息管理功能验证，验证结果表明系统功能应用满足标准要求。
表-1 数字化计量检测系统通用要求测试

	序号
	测试项目、要求、方法
	测试结果

	1
	系统网络：要求做HRP环网网络冗余、交换机热备份、业务边界均部署防火墙进行安全隔离。
	一致

	2
	系统集成：要求实现车间层与业务管理层、车间层与监视层、设备控制层之间的互联互通。具有标准接口能力，接口底层可配置，接口数据格式、通讯时机和通讯机制各方面均可灵活扩展。
	一致

	3
	系统安全：通过用户管理来保障安全性，即用户必须经过登录才能使用该系统，并在系统定义的权限范围内进行操作，对数据库口令字段进行加密。具备数据库自动备份功能。系统集群支持单点故障转移。
	一致

	4
	信息交互：流水线现场设备之间、现场设备与可编程控制设备之间，系统之间的信息交换通过OPC UA实现。流水线PLC作为OPC UA服务器，专机作为OPC UA客户端。
	一致

	5
	工艺流程：应具备配置检测工艺流程和工艺参数能力。
	一致

	6
	检测计划管理功能：根据流水线产能、被检品待检测库存量等资源条件，对检测计划进行统筹排程。
	一致

	7
	检测任务管理功能：围绕检测计划开展任务分解、下发、执行等一系列任务管理。
	一致

	8
	检测执行控制功能：通过监控检测任务执行进度、流水线运行状态，对流水线检测设备进行调度控制，确保被检品检测任务按照预定计划开展。
	一致

	9
	检测质量分析功能：面向被检品质量、流水线运行质量，建立质量监控体系，支撑流水线稳定运行和被检品计量检测准确可靠。
	一致

	10
	检测效能分析功能：基于被检品检测信息、流水线故障和工况信息等，面向流水线和专机，多维交叉分析检测效能，定位检测瓶颈及影响因素。
	一致

	11
	检测设备运维功能：实现对流水线设备的日常运维工单式闭环管理及数字化分析。
	一致

	12
	检测工艺管理功能：对计量检测流标准流程、检测方案、检测方法等进行维护管理。
	一致

	13
	基础信息管理功能：实现对检测实验室、流水线专机、检测班组等基础信息维护管理。
	一致


3.2检验结果
核查检验结果，所有测试项目符合数字化计量检测系统通用要求标准。
四、标准涉及国内外专利及处置情况
无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，统一数字化计量检测系统建设标准，实现计量检测过程的可观可测、检测质量的在线跟踪、预警和闭环处置，提高计量检测过程的透明度，降低质量问题发生概率，提高公众对计量工作的信任度和满意度。

在国内，为指导数字化车间建设、完善适应电力计量检测流水线业务特点的标准体系，统一术语和通用的技术要求，全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC 124）提出并起草了国家标准GB/T 37393-2019《数字化车间 通用技术要求》、GB/T 38869-2020《基于OPC UA的数字化车间互联网终架构》国家标准，规定了离散制造领域数字化车间的术语和通用技术要求，以及数字化车间互联网络的层次结构和信息流，为数字化车间的新建、改建、验收和运营提供指导。但在电力计量自动化检测系统中还尚属空白，未建立相关标准规范，因此需要借鉴离散型制造领域数字化车间的通用技术要求，提出并起草数字化计量检测系统通用要求，推进工业化自动化和信息化的深度融合。

六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见
本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议
（1）组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；以国网江西省电力有限公司供电服务管理中心为代表的数字化生产执行系统，建设示范试点，便于兄弟单位或者客户实地调研。

（2）技术措施

为国内计量检测实验室系统建设标准提供依据，促进自动化、智能化检测能力提升。为使用方提供数字化计量生产执行类系统建设依据，从生产排程、生产执行控制、生产质量跟踪、生产设备维护等维度提升计量生产现场管理水平。提高了流水线工作透明度和工作效率，可有效降低流水线运行和维护成本。

目前计量检测流水线设备来源于不同厂商，硬件标准差异大，电控设备无法复用，控制指令和报警方式均不统一，造成各线体存在交互壁垒，只能分控生产运行，无法实现统一控制。本标准项目基于OPCUA高可靠性数据交换标准的电力计量生产设备信息模型设计方法，通过OPCUA高可靠性且高效的通讯协议，统一现场大量异构自动化系统、自动化设备、检验检测系统的数据接口，实现电力计量检测流水线设备与设备、设备与系统、系统与系统之间的互联互通、数据无缝流转。

当前在智能制造领域已广泛应用OPCUA高可靠性数据交换标准进行设备信息模型设计并建立互联互通互操作的标准规范，但在电力计量自动化检测领域还未有应用，通过本标准的建立和应用使流水线之间的信息交互标准化，打通各线体信息链，消除信息孤岛，推进工业化和信息化融合，提升计量检测环节的信息化支撑能力和智能化水平。

（3）实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

2024年9月13日，在温州乐清市组织召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，达成标准名字共识，经工作组成员共同讨论将原立项名称《数字化计量检定实验室（车间）系统通用要求》改为《数字化计量检定系统通用要求》；2025年8月14日，在南昌市组织召开第二次工作组会议，经工作组成员共同讨论将标准名称《数字化计量检定系统通用要求》改为《数字化计量检测系统通用要求》。
6

