
中国仪器仪表行业协会团体标准

《生物气溶胶实验仪器设备  冲击式生物气溶胶采样器》

编制说明

（征求意见稿）
一、工作简况

1．任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<生物气溶胶实验仪器设备 采样器 第1部分：通则>等8项团体标准立项的通知》（中仪协 [2024] 6号）文件立项，项目名称为《生物气溶胶实验仪器设备  采样器 第3部分：冲击式采样器》，项目编号为T/CIMA 0160.3。本文件由军事医学研究院和北京实安科技有限公司提出，由中国仪器仪表行业协会归口。本文件编制计划完成时间为2026年。
2．主要工作过程

2023年8月：成立本标准草案编写工作组，形成标准的编写框架。

2023年12月：标准草案编制工作组向中国仪器仪表行业协会提出立项申请，并上报标准的草案和项目建议书。

2024年1月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了“关于《生物气溶胶实验仪器设备 采样器  第1部分  通则》等8项团体标准立项的批复”。《生物气溶胶实验仪器设备  采样器  第3部分：冲击式采样器》立项编号为T/CIMA 0160.3。

2024年3月：中国质量检验检测科学研究院成立了标准编制起草工作组，根据GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》结合标准制定工作程序的各个环节，进行了标准结构和内容的探讨和研究。

2024年9月：对草案进行修改形成了标准讨论稿。

2024年10月：编制工作组在北京召开线上线下工作组会议，对标准讨论稿条款进行了研讨，从标准结构、技术条款进行了细致认真的讨论，对主要内容达成一致意见，并形成会议纪要。

2024年10-12月:牵头单位根据各参编单位的反馈意见对讨论稿进行了修改完善，形成征求意见稿。

2026年2月：编制工作组在北京召开线上线下会议，对标准讨论稿条款进行了研讨，从标准结构、技术条款进行了细致认真的讨论。根据中仪协[2025]39号文件中的T/CIMA 0160—2025《生物气溶胶实验仪器设备  气旋式生物气溶胶采样器》标准名称，建议将标准题目修改为《生物气溶胶实验仪器设备  冲击式生物气溶胶采样器》，形成了《生物气溶胶实验仪器设备  冲击式生物气溶胶采样器》，形成了标准征求意见稿，并提交协会申请变更。

3. 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
牵头起草单位是军事医学研究院，参与起草单位是北京实安科技有限公司、中国质量检验检测科学研究院、青岛众瑞智能仪器股份有限公司、北京慧荣和科技有限公司、国军标（北京）标准化技术研究院。

主要起草人：张辰、李娜、刘松竹、王晓红、李劲松、刘万阳等。
张辰为本文件起草工作组的组长，负责标准总体进展；李娜、刘松竹为本文件的主笔人，负责标准的编写；李劲松、王晓红、刘万阳等负责标准文本的审核和修改。
二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据 

1. 主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则》的规定进行编写和表述。本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准，参考了GB/T 3768《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法》、GB/T 13384《机电产品包装通用技术条件》、GB/T 17626.11《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》、GB/T 26303.1《铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第1部分：管材》、GB/T 11463《电子测量仪器可靠性试验》、GB/T 38517—2020  《颗粒  生物气溶胶采样和分析  通则》、GB/T 39990—2021《颗粒 生物气溶胶采样器技术条件》等相关标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性。
标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

2.2.1 结构组成

根据GB/T 39990—2021中4.2的要求，冲击式生物气溶胶采样器的结构组成包含了国标中的要求。
2.2.2 技术要求

标准第5章技术要求的5.1.1、5.2、5.3、5.4、5.6、5.7和5.12参考了GB/T 39990—2021的相关条款。

2.2.3 检测方法

对特有的检测方法进行了定义，同时参考了GB/T 38517—2020、GB/T 39990—2021、JJF 1826—2020等相关内容。

2.2.4 检测规则

对特有的检测规则进行了定义，同时参考了GB/T 38517—2020、GB/T 39990—2021、JJF 1826—2020等相关内容。

2.2.5 标志、包装、运输和贮存

对特有的标志、包装、运输和贮存进行了定义，同时参考了GB/T 38517—2020、GB/T 39990—2021、JJF 1826—2020等相关内容。

三、主要试验（或验证）情况

尚未完成。
四、标准涉及国内外专利情况
本文件不涉及任何专利。
五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本文件，可为生物气溶胶采样器的生产制造提供参考依据，规范生物气溶胶采样器的技术指标，便于开展对生物气溶胶采样器指标的检验，促进生物气溶胶采样器批量的生产制造，使其达到推广使用。
五、与国际、国外同类标准水平的对比情况
与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

六、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；
本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准完全保持一致。
七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、标准性质的建议说明
本文件为首次制定，为推荐性团体标准。
九、贯彻标准的要求和措施建议
组织措施
利用全国团体标准信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的采样器生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

技术措施
通过统一冲击式生物气溶胶采样器的技术指标要求，推进生物气溶胶采样器的规范化管理和使用。

实施日期
自标准发布后，及时推广实施。

十、废行现行相关标准的建议

无。

十一、其他予以说明的事项

本标准立项时题目为《生物气溶胶实验仪器设备  采样器  第3部分：冲击式采样器》，根据编制组研讨意见，将标准题目改为《生物气溶胶实验仪器设备  冲击式生物气溶胶采样器》，且不再分部分标准。
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